WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                               67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 11-12-2017r.

Znak sprawy: DZP-280-118/2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy jednorazowego użytku zestawów do dializ 
i zestawów  do cewnikowania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 ) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do  zapisów treści SIWZ, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr II

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie:

1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze min. 55g/m2 , stanowiąca  owinięcie zestawu

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 
20 x 20 cm

1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma

1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego

1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2

1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana)

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm

1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu , jak w pytaniu.

Pakiet nr II

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie

1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca  owinięcie zestawu

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm                                                                                                                               1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana ) , przeznaczona do napełnienia balonika cewnika urologicznego

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 13n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o srednicy 5 cm  i rozcięciem , o gramaturze 55g/m2

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm

1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M –  ( nieopakowane) , z wywiniętym mankietem

Odpowiedź

Zamawiający dopuści   możliwość  zaoferowania  zestawu , o którym mowa w pytaniu.