WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                                    ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068)38-77-103                                                                                                 ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358                                                                                       67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068)38-77-851

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068)38-77-635

( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                                                                           REGON 97074733

( TELEFON (68) 38 82 285  38 82 111  FAX 38 71 281	                                                                  NIP  925-17-23-350

DZP -280 -118/2017                                                                                                                Nowa Sól dnia 13.12.2017r

##### WYJASNIENIE   ZAPISÓW    TRESCI   SIWZ (4)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. sukcesywne dostawy jednorazowego użytku  zestawów do  dializ i zestawów  do cewnikowania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do zapisów  treści  SIWZ, udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie1

PAKIET I, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta włókninowa typu SMS, 35g/m2, 35cm x 45cm, niebieska | 1 szt. |
| 2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 3 | Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm | 4 szt. |
| 4 | Opatrunek do mocowania kaniul 6cm x 8cm | 2 szt. |
| 5 | Taśma opatrunkowa, włókninowa 2,5cm x 15cm | 2 szt. |

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie dopuści zestawu w składzie jak w pytaniu.

Pytanie 2
PAKIET I, pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 2,5cm x 15cm?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 3

PAKIET I, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. L | 1 szt. |
| 3 | Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm | 6 szt. |
| 4 | Taśma opatrunkowa, włókninowa 2,5cm x 15cm | 4 szt. |

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie  dopuści  zestawu o składzie jak w pytaniu.

Pytanie 4

PAKIET I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Początek procedury |
| 1 | Rękawice lateksowe bezpudrowe M | 2 szt. |
| 2 | Serweta włókninowa 45 x 35cm | 1 szt. |
| 3 | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 8 warstowe | 4 szt. |
| 4 | Opatrunek z folii poliuretanowej 6 x 7cm | 2 szt. |
| 5 | Przylepiec włókninowy 2,5cm x 15cm | 4 szt. |
| Koniec procedury |
| 6 | Rękawice lateksowe bezpudrowe M/L | 3 szt. |
| 7 | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 8 warstowe | 4 szt. |
| 8 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm | 2 szt. |

- opakowanie duo-pack bez perforacji (zgrzanie między zestawami)?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 5

PAKIET I, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści: 
       - opakowanie duo-pack bez perforacji (zgrzanie między zestawami)? 
       - serwetę 45cm x 35cm bez nacięcia? 
       - przylepiec włókninowy 2,5cm x 15cm?

Odpowiedź

Nie ,Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6 
PAKIET II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Nazwa | ilość | J.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 | szt. |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 | szt. |
| 3 | Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm | 5 | szt. |
| 4 | Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm | 1 | szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm | 1 | szt. |
| 6 | Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm | 1 | szt. |
| 7 | Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa | 1 | szt. |
| 8 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer | 1 | szt. |
| 9 | Igła iniekcyjna j.u. (0,9 x 40) | 2 | szt. |
| PAKOWANE OSOBNO |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne rozm. 8,0 pudrowane | 1 | para |
| 11 | Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych 5ml | 1 | szt. |
| 12 | Aqua pro injectione 10 ml | 1 | szt. |
| 13 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T | 1 | szt. |
| 14 | Octenilin płyn, saszetka 30ml | 1 | szt. |

opakowanie folia-papier?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

PAKIET II, pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści: 
        - opakowanie folia-papier? 
        - serwetę dwuwarstwową 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm bez rozcięcia? 
        - Wodę sterylną w ampułce o pojemności 10ml?

Odpowiedź

Nie , Zamawiający  nie dopuści.

Pytanie  8
PAKIET I, PAKIET II

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty: 
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych? 
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści.