WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-19

Znak sprawy: DZP-280-21/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1- pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic  o powierzchni zewnętrznej chlorowanej, wewnętrznej polimeryzowanej. Pozostałe wymogi zgodnie z opisem.

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgodna na dopuszczenie rękawic , o których mowa w pytaniu.

Pytanie 2  - Pakiet I poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści rękawice pakowane w formie kompletu, w opakowanie zbiorcze po 25 par.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodna na  dopuszczenie rękawic,  o których mowa w pytaniu.

Pytanie 3 - Pakiet I poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic  w systemie podwójnego zakładania gdzie rękawica zewnętrzna posiada powierzchnie zewnętrzna mikroteksturowaną , a  rękawica wewnętrzna powierzchnię zewnętrzna gładką. Pozostałe wymogi zgodnie z opisem.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodna na  dopuszczenie rękawic,  o których mowa w pytaniu.

Pytanie 4  - Pakiet I poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic wykonanych z neoprenu, o długości min. 305 mm, z mankietem prostym, pakowane po 10 par w opakowanie zbiorcze, zaklasyfikowanych w kategorii III  środka ochrony indywidualnej, nie będących wyrobem  medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych i zgodnie 
z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodna na  dopuszczenie rękawic,  o których mowa w pytaniu.

Dokument elektroniczny, w oryginale  podpisany

z up. Dyrektora WS SPZOZ

Kierownika Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek