DZP-280-114/2017							  Nowa Sól, dnia 01.12.2017r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285

Fax: + 48 /68/ 387 12 81

Godziny urzędowania: 700 -1435

NIP: 925-17-23-350

REGON: 970774733

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 209 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.42.00.00-5  - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp ( wzór załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawcę/ów.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7                           Prawa zamówień publicznych.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

#### 1. Termin obowiązywania umowy:36 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### 2. Czas reakcji Wykonawcy max. 24 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności naprawy bądź awarii- kryterium oceny ofert.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy, przy realizacji zamówienia.

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5  pkt 1 ustawy Pzp.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt.3  dotyczących zdolności technicznej:

1) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał lub wykonuje jedną usługę przeglądów sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa ,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy .

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres usług niż wymaga Zamawiający w  ppkt.1.

W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

3. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku, gdy  o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców pełnomocnictwo w zakresie co najmniej do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału            w postępowaniu.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu           i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w pkt.15 „Formularza oferty” ogólnie dostępne 
i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę przeglądów sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa ,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy .

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale
 ( zgodnie ze  wzorem załącznik nr 7  do SIWZ), mieć formę pisemną i musi być podpisane  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń  woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy , ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu- wskazać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje.

8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1ustawy.

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, odpowiada solidarnie
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże          zdolności techniczne, o których mowa w pkt.8, ppkt.8.1

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. ( z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa podpisaną  przez siebie  informację dotyczącą  grupy kapitałowej.

10. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 a) SIWZ składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio,  że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa w lit.a, powinien być   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania  lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów , o których mowa
 w pkt 10 ppkt. 1 , zastępuje się je dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego  reprezentacji, lub oświadczenie  osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.  Inne oświadczenia i dokumenty.

1. Wypełniony formularz oferty -  wg  załącznika nr 2  do SIWZ

2. Wypełniony formularz cenowy -  wg  załącznika nr 2.1  do SIWZ

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ  ( jeśli dotyczy).

4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

12. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu nr I/01-ZA/02-Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl, zakładka http://www.szpital-nowasol.pl/index.php/system-zarzadzania oraz potwierdzić zapoznanie się z nią poprzez podpisanie „Oświadczenia Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
 do załącznika nr 6 -projektu umowy.

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
 o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem przez Wykonawcę.

2.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
 z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być

spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zastrzeżenie na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i zawiadomień. Udzielanie wyjaśnień.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIV SIWZ przekazują:

  - pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego 
tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 -100 Nowa Sól ( budynek biurowiec - pokój nr 34)  lub

  - faxem na nr (068) 387 12 81 , lub

  - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: k.kumek@szpital-nowasol.pl , a.flis@szpital-nowasol.pl

2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

3.  Zamawiający zwraca się z prośbą, aby treść złożonych pytań po uprzednim przesłaniu faxem                                           przesłać na adresy e-mail: a.flis@szpital-nowasol.pl, k.kumek@szpital-nowasol.pl.

4.       Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane

pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich drogą faxową lub e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

5. 	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania     treści SIWZ.

- W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ofercie.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest np. wydruk przesłania faksem.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W sprawach merytorycznych:

Radosław Kaźmierczak –Specjalista ds. technicznych

2.  W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Krystyna Kumek - Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Agata Flis- Specjalista ds. Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" z bezwzględnie wymaganymi dokumentami wymienionymi w rozdziale XIV SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.       W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność              z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2017r. do godz.10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

      - Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA” „Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

”Nie otwierać przed dniem 14.12.2017r. godz. 10:30”

      - Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

      - Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

      - Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

      - Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

      - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

      - Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 14.12.2017r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6)

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny , czasu reakcji na zgłoszenia i ceny 1 roboczo godziny

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ i „Formularzu cenowym”-  załącznik nr 2.1 do SIWZ.

2.W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

3.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cenę w „Formularzu ofertowym” należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

a)jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi wartości jednostkowej netto oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz wartość jednostkową netto.

8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny (Wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.

Wartość podatku VAT płaconego przez Zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez Wykonawcę wartości netto w przypadku:

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak 
 i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

    - C- cena oferty: 60%

    - CR- czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego: 30%  ( max 24 godziny)

    - R- Cena 1 roboczogodziny: 10%

Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

Punkty za czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (oferowany czas reakcji należy podać w Załączniku Nr 2 do SIWZ „Formularz oferty” . Wykonawca w tym kryterium otrzyma max 30 punktów ( max czas reakcji 24 godziny)

najkrótszy czas reakcji

oferty  niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = -------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 30%

Czas reakcji oferty badanej

Punkty za cenę 1 roboczogodziny zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę roboczogodziny należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena 1 roboczogodziny oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej =  --------------------------------------------------    x 100  x 10%

cena 1 roboczogodziny oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

4. Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach pomnożona zostanie przez wagę kryterium  wyrażoną w postaci ułamka dziesiętnego.

###### XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa         wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3.Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego      do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - § 9 stanowiącym integralną       część SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

###### XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXVII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników            do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

- Formularz Cenowy- Załącznik nr 2.1 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

- „Wykaz dostaw” - zał. nr 4 do SIWZ.

- „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zał. nr 5 do SIWZ.

- Projekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ

- Pisemne zobowiązanie – załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykaz części, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykaz sprzętu – załącznik nr 9 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Czynności przygotowawcze i pomocnicze |
| 2 | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) |
| 3 | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: |
| a | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania |
| b | Aparatura średniego stopnia skomplikowania |
| c | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania |
| 4 | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : |
| a | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania |
| b | Aparatura średniego stopnia skomplikowania |
| c | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania |
| 5 | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie |
| 6 | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: |
| a | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ |
| b | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ |
| c | Stacjonarny sprzęt medyczny. |
| 7 | Cena jednej roboczo - godziny |

2. Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Wymiana wtyczki sieciowej |
| 2 | Wymiana wyłącznika sieciowego |
| 3 | Wymiana przewodu zasilającego |
| 4 | Wymiana oprawki bezpiecznika |
| 5 | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej |
| 6 | Wymiana transformatora |
| 7 | Wymiana potencjometru |
| 8 | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy |
| 9 | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów |
| 10 | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem |
| 11 | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego |
| 12 | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza |
| 13 | Wymiana lampy oscyloskopowej |
| 14 | Wymiana modułu |
| 15 | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych |
| 16 | Wymiana miernika |
| 17 | Naprawa miernika |
| 18 | Wymiana przełącznika bistabilnego |
| 19 | Wymiana przełącznika typu 'issostat' |
| 20 | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' |
| 21 | Wymiana wtyku bananowego |
| 22 | Wymiana głowicy ultradźwiękowej zakończonej wtykiem |
| 23 | Wymiana głowicy ultradźwiękowej lutowanej |
| 24 | Wymiana czujnika temperatury |
| 25 | Wymiana fotoelementu |
| 26 | Wymiana przekaźnika |
| 27 | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki |
| 28 | Wymiana stycznika |
| 29 | Wymiana elektromagnesu dozownika |
| 30 | Wymiana lampy mocy i strojenie obwodów wyjściowych / terapulsy, diat |
| 31 | Wymiana tyrystora lub triaka |

              - Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Wymiana pisaka (galwanometru) EKG,EEG |
| 2 | Wymiana piórka pisaka EKG, EEG z regulacją docisku |
| 3 | Wymiana oprawki żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, itp. |
| 4 | Wymiana żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, promiennika |
| 5 | Wymiana palników lampy bakteriobójczej, lampy do naświetleń |
| 6 | Wymiana palnika UV, promiennika podczerwieni IR w lampie |
| 7 | Wymiana silnika w inkubatorze |
| 8 | Przeczyszczenie zbiornika wody i kanałów przepływu powietrza |
| 9 | Wymiana czujnika temperatury |
| 10 | Wymiana silnika wentylatora w inhalatorze, diatermii, itp. |
| 11 | Wymiana płytki drukowanej kondensatora w głowicy aparatu Terapuls |
| 12 | Wymiana kondensatora WN w aparacie Terapuls |
| 13 | Naprawa kabli elektrodowych od diatermii KF i Stymatu |
| 14 | Naprawa kabla pacjenta od aparatu EKG |
| 15 | Wymiana elementów grzejnych |
| 16 | Naprawa zegara elektromechanicznego |
| 17 | Naprawa instalacji elektrycznej |
| 18 | Naprawa wózka rejestratora |
| 19 | Naprawa włącznika nożnego |
| 20 | Wymiana ramion elektrod / diatermie, terapulsy |
| 21 | Wymiana głowicy w aparacie Terapuls |
| 22 | Naprawa głowicy ultradźwiękowej |
| 23 | Wymiana akumulatorów i ładowanie |
| 24 | Naprawa termoregulatora |
| 25 | Wymiana włącznika nożnego |
| 26 | Wymiana zegara elektronicznego |
| 27 | Naprawa kabla pacjenta w kardiostymulatorze |
| 28 | Wymiana kabli pacjenta |
| 29 | Naprawa kabli zakończonych wtykiem BNC |
| 30 | Naprawa kółek jezdnych w aparatach medycznych -szt. 1 |
| 31 | Wymiana kółek jezdnych w aparatach medycznych - szt. 1 |

4. Aparatura laboratoryjna

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
|  | Wymiana źródła światła z regulacją |
|  | Czyszczenie układu optycznego |
|  | Naprawa oświetlacza |
|  | Naprawa zasilacza MK 6/6 |
|  | Naprawa pipety automatycznej |
|  | Wymiana grzałki cieplarki lub łaźni wodnej |
|  | Lutowanie zbiornika cieplarki kuchni parafinowej lub łaźni wodnej |
|  | Wymiana regulatora temperatury |
|  | Wymiana reduktora lub zaworu w układzie gazowym |
|  | Wymiana silnika |
|  | Wymiana łożyska w silniku |
|  | Wymiana szczotek |
|  | Naprawa regulatora obrotów |
|  | Naprawa układu połączeń oraz elementów układu mechanicznego |
|  | Naprawa silnika |
|  | Naprawa zamka, wirówki lub cieplarki |
|  | Naprawa Barbeksu |

5. Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Naprawa aparatu MCK zegarowego lub rtęciowego |
| 2 | Naprawa aparatu MCK elektronicznego |

6. Łóżka szpitalne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem |
| 3 | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze |
| 4 | Wymiana wyłączników krańcowych |
| 5 | Wymontowanie silnika do naprawy |
| 6 | Zamontowanie silnika po naprawie |
| 7 | Demontaż całości napędu do naprawy |
| 8 | Montaż całości napędu po naprawie |
| 9 | Wymiana stycznika |
| 10 | Naprawa manipulatora |
| 11 | Naprawa wyłączników krańcowych |
| 12 | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego |
| 13 | Przeprowadzenie prób, regulacja całości |
| 14 | Naprawa sterowania elektronicznego |
| 15 | Naprawa silnika |
| 16 | Naprawa siłowników |

7. Ssaki elektryczne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Wymontowanie i naprawa pompy |
| 4 | Wymontowanie i naprawa pompy elektrycznej AMO, aspiratora |
| 5 | Naprawa instalacji elektrycznej |
| 6 | Naprawa układów elektronicznych |
| 7 | Naprawa zaworów zabezpieczających |
| 8 | Montaż i przeprowadzenie prób |
| 9 | Czyszczenie filtrów przepływomierzy |
| 10 | Naprawa napędu sprzęgła |
| 11 | Naprawa uchwytu strzykawek HSG itp. |
| 12 | Wymiana łożysk silnika, pompy, przekładni, itp. |
| 13 | Wymiana filtrów |

8. Stoły zabiegowe, do masażu, rehabilitacyjne, pionizacyjne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy |
| 3 | Wymiana oleju i tłoków |
| 4 | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem |
| 5 | Regulacja układów sterowania stołu |
| 6 | Regulacja luzów na prowadnicach |
| 7 | Wymiana oleju |
| 8 | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika |
| 9 | Uzupełnienie oleju |
| 10 | Naprawa kółek jezdnych |
| 11 | Montaż całości po naprawie i regulacja |
| 12 | Regeneracja zacisków |
| 13 | Wymiana akumulatorów |
| 14 | Ładowanie akumulatorów |
| 15 | Naprawa układu sterowania |
| 16 | Regulacja ustawień |
| 17 | Regulacja i wymiana mikrowyłączników |
| 18 | Naprawa układu mechanicznego |
| 19 | Sprawdzenie całości po naprawie |

9.Stoły operacyjne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Uzupełnienie oleju |
| 4 | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem |
| 5 | Demontaż silnika |
| 6 | Montaż silnika |
| 7 | Demontaż pompy |
| 8 | Montaż pompy |
| 9 | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem |
| 10 | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu |
| 11 | Naprawa pompy |
| 12 | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym |
| 13 | Naprawa instalacji elektrycznej |
| 14 | Naprawa silnika |
| 15 | Regulacja luzów na prowadnicach |
| 16 | Wymiana oleju |
| 17 | Wymiana jednego zaworu mechanicznego |
| 18 | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem |
| 19 | Wymiana jednego zaworu elektrycznego |
| 20 | Naprawa jednego zaworu elektrycznego |
| 21 | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze |
| 22 | Naprawa sprzęgła |
| 23 | Naprawa układu elektromechanicznego |
| 24 | Montaż całości, przeprowadzenie prób |
| 25 | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego |

10.Fotele ginekolog., do dializ, zabiegowe

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów fotela |
| 3 | Wymiana jednego zaworu mechanicznego |
| 4 | Naprawa jednego zaworu mechanicznego |
| 5 | Wymiana jednego zaworu elektrycznego |
| 6 | Naprawa jednego zaworu elektrycznego |
| 7 | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem |
| 8 | Wymiana jednego mikrowyłącznika |
| 9 | Demontaż silnika |
| 10 | Montaż silnika |
| 11 | Demontaż pompy |
| 12 | Montaż pompy |
| 13 | Wymiana paska napędowego |
| 14 | Regulacja podgłówka |
| 15 | Naprawa pompy |
| 16 | Naprawa podgłówka |
| 17 | Wymiana wyłącznika kontaktronowego |
| 18 | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym |
| 19 | Naprawa instalacji elektrycznej |

11.Aparaty do masażu i kąpieli wodnych, czterokomorówki

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia |
| 2 | Demontaż i montaż obudowy urządzenia |
| 3 | Demontaż silnika |
| 4 | Montaż silnika |
| 5 | Demontaż pompy |
| 6 | Montaż pompy |
| 7 | Naprawa pompy jednosekcyjnej |
| 8 | Naprawa pompy wielosekcyjnej |
| 9 | Naprawa jednego zaworu wodnego |
| 10 | Naprawa pistoletu wodnego |
| 11 | Wymiana paska napędowego |
| 12 | Naprawa zaworu sterującego |
| 13 | Uszczelnienie połączeń rurowych |
| 14 | Montaż obudowy, przeprowadzenie prób |
| 15 | Wymiana ciśnieniowego węża gumowego |
| 16 | Wymiana łożysk pompy lub silnika |
| 17 | Naprawa instalacji elektrycznej |

12. Lampy bezcieniowe

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Wymiana jednej żarówki |
| 2 | Wymiana jednej oprawki żarówki |
| 3 | Naprawa układu ustawienia ogniska |
| 4 | Naprawa instalacji elektrycznej w lampie |
| 5 | Naprawa zasilacza |
| 6 | Naprawa lub wymiana stycznika |
| 7 | Wymiana lustra odblaskowego |
| 8 | Wymiana filtra cieplnego |
| 9 | Wymiana szyby |
| 10 | Naprawa wtyku obrotowego |
| 11 | Naprawa i regulacja hamulców |

13. Aparaty do znieczulania ogólnego

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie aparatu i lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Usunięcie nieszczelności aparatu |
| 3 | Naprawa jednego reduktora tlenu lub podtlenku azotu z demontażem |
| 4 | Naprawa i regulacja zastawki nadciśnieniowej |
| 5 | Naprawa ssaka |
| 6 | Wymiana parownika halotonu |
| 7 | Naprawa i regulacja układu dozującego |
| 8 | Sprawdzenie całości po naprawie i jego regulacja |
| 9 | Naprawa jednej sztuki reduktora tlenowego |
| 10 | Naprawa dozownika tlenu |
| 11 | Wymiana wolumetru |
| 12 | Naprawa wolumetru |
| 13 | Sprawdzenie działania po naprawie |

14. Respiratory

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Naprawa i regulacja reduktora tlenu |
| 3 | Regulacja lub naprawa układu sterownika mechanicznego |
| 4 | Naprawa zastawki |
| 5 | Wymiana uszczelek i membran - komplet |
| 6 | Wymiana jednego zaworka logiczno-pneumatycznego |
| 7 | Wymiana worka lub mieszka |
| 8 | Naprawa i regulacja czasownika lub innego układu sterowania |
| 9 | Wymiana drenów i czujników |
| 10 | Naprawa układu pacjentów |
| 11 | Naprawa i regulacja układu dozującego |
| 12 | Naprawa nawilżacza lub nebulizatora |
| 13 | Naprawa zaworów z wymianą filtrów |
| 14 | Sprawdzenie działania po naprawie |

15. Cieplarki laboratoryjne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Wymiana termometru i regulacja temperatury |
| 2 | Wymiana grzałek |
| 3 | Naprawa instalacji elektrycznej |
| 4 | Wymiana wyłącznika sieciowego |
| 5 | Wymiana przekaźnika |

16. Reduktory

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Naprawa reduktora tlenu |
| 2 | Naprawa reduktora tlenu dwustopniowego |
| 3 | Naprawa przepływomierzy tlenu |

17. Pompy infuzyjne

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej |
| 4 | Naprawa silnika |
| 5 | Naprawa układu elektronicznego |
| 6 | Regulacja wyłączników krańcowych |
| 7 | Wymiana akumulatora oraz ładowanie |
| 8 | Regulacja i programowanie pompy |
| 9 | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie |

18.Laryngoskop

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Wymiana żarówki |
| 3 | Naprawa łyżki laryngoskopu |
| 4 | Naprawa rękojeści laryngoskopu |

19. Laparoskop, endoskop

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Czyszczenie laparoskopu |
| 2 | Naprawa zasilacza |
| 3 | Wymiana żarówki zasilacza |
| 4 | Wymiana oprawy żarówki |
| 5 | Udroznienie kanału biopsyjnego endoskopu |
| 6 | Udroznienie kanałów wodno-powietrznych |
| 7 | Sprawdzenie szczelności przy pomocy testera |
| 8 | Naprawa światłowodu laparoskopu |

20.Wiertarka chirurgiczna

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Wymiana wyłacznika sieciowego |
| 3 | Naprawa szczotkotrzymacza |
| 4 | Wymiana szczotek |
| 5 | Naprawa silnika wiertarki |
| 6 | Naprawa kątnicy i prostnicy wiertarki pneumatycznej |
| 7 | Naprawa rekawa |

21.Inhalator

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Naprawa rezonatora lub rozpylacza |
| 4 | Naprawa silnika inhalatora pneumatycznego |
| 5 | Naprawa pompy pneumatycznej |
| 6 | Wymiana łożysk |
| 7 | Wymiana membran |
| 8 | Wymiana filtrów |
| 9 | Wymiana tłoka inhalatora |
| 10 | Sprawdzenie całości oraz regulacja rozpylacza |

22.Artromat

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Naprawa układu mechanicznego |
| 4 | Naprawa układu elektronicznego |
| 5 | Naprawa i regulacja wyłaczników krancowych |
| 6 | Wymiana mikrowyłacznika |
| 7 | Naprawa manipulatpora |
| 8 | Sprawdzenie całosci po naprawie |

23.Kardiomonitor

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Naprawa układu zasilania |
| 4 | Naprawa jednego modułu |
| 5 | Wymiana modułu |
| 6 | Naprawa kabli pacjenta |
| 7 | Sprawdzenie aparatu testerem |

24.Detektor tętna płodu

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| 1 | Lokalizacja uszkodzenia |
| 2 | Demontaż obudowy |
| 3 | Naprawa głowicy kardio |
| 4 | Naprawa głowicy toko |
| 5 | Naprawa rejestratora |
| 6 | Programowanie aparatu |
| 7 | Sprawdzenie całosci aparatu oraz testowanie |

25. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE

| Lp. | Nazwa aparatu | Sztuki |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMINOSKOP | 6 |
| 2 | APARAT DO BARWIENIA | 3 |
| 3 | APARAT DO ELEKTROTERAPII (ETIUS, ARIES, itp..) | 6 |
| 4 | APARAT DO KRIOTERAPII | 3 |
| 5 | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM (MAGMAGMETIC, itp..) | 6 |
| 6 | APARAT DO LECZENIA PRĄDAMI DIADYNAMICZNYMI (IZODYNAMIK, itp.) | 9 |
| 7 | APARAT DO MASAŻU (HIVAMAT, INVACMED, itp.) | 9 |
| 8 | APARAT DO MASAŻU WODNEGO | 3 |
| 9 | APARAT MCK ELEKTRONICZNY | 90 |
| 10 | APARAT MCK ZEGAROWY | 90 |
| 11 | APARAT DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO | 9 |
| 12 | APARAT DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 9 |
| 13 | APARAT DO PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO (SCD700, itp..) | 72 |
| 14 | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI (INTERDYN, itp.) | 9 |
| 15 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | 12 |
| 16 | APARAT EKG | 63 |
| 17 | ARTROMOT | 27 |
| 18 | AUTOMATYCZNA MYJNIA-DEZYNFEKTOR | 3 |
| 19 | BIEŻNIA DO NAUKI CHODU | 3 |
| 20 | BIOSTYMULATOR LASEROWY | 3 |
| 21 | CIEPLARKA LABORATORYJNA | 39 |
| 22 | CYKLOERGOMETR | 18 |
| 23 | DEFIBRYLATOR | 6 |
| 24 | DENSYTOMETR | 9 |
| 25 | DERMATOSKOP | 3 |
| 26 | DETEKTOR TĘTNA PŁODU | 9 |
| 27 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | 9 |
| 28 | ELEKTROSTYMULATOR (PULSOTRONIC, ASTYM, itp.) | 6 |
| 29 | FOTEL DO DIALIZ | 15 |
| 30 | FOTEL GINEKOLOGICZNY | 6 |
| 31 | FOTEL ZABIEGOWY | 3 |
| 32 | HOLTER EEG | 3 |
| 33 | INHALATOR | 96 |
| 34 | INKUBATOR NOWORODKOWY | 6 |
| 35 | KARDIOMONITOR | 192 |
| 36 | KARDIOSTYMULATOR | 15 |
| 37 | KARDIOTOKOGRAF | 30 |
| 38 | KOLPOSKOP | 3 |
| 39 | KOMPUTEROWY SYSTEM REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH | 3 |
| 40 | KRAJALNICA | 3 |
| 41 | KUCHNIA PARAFINOWA | 6 |
| 42 | LAMPA DO FOTOTERAPII | 24 |
| 43 | LAMPA OPERACYJNA | 30 |
| 44 | LAMPA SOLUX | 27 |
| 45 | LAMPA ZABIEGOWA | 102 |
| 46 | ŁAŹNIA WODNA | 3 |
| 47 | ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE | 594 |
| 48 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | 66 |
| 49 | ŁÓŻKO PORODOWE | 12 |
| 50 | MATERAC GRZEWCZY | 6 |
| 51 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | 195 |
| 52 | MIESZADŁO UNIWERSALNE | 3 |
| 53 | MIKROSKOP | 15 |
| 54 | MIKROTOM ROTACYJNY | 6 |
| 55 | MONITOR MEDYCZNY | 6 |
| 56 | MYJNIA DEZYNFEKTOR | 3 |
| 57 | NEBULIZER | 9 |
| 58 | NEGATOSKOP | 51 |
| 59 | NÓŻ HARMONICZNY | 6 |
| 60 | OFTALMOSKOP | 6 |
| 61 | OXYMETR | 3 |
| 62 | PARAPODIUM Z BIOFEEDBACKIEM | 3 |
| 63 | PHMETR | 3 |
| 64 | PIŁA ELEKTRYCZNA DO CIĘCIA GIPSU | 3 |
| 65 | PIPETA | 33 |
| 66 | PLATFORMA DO OCENY I ĆWICZENIA RÓWNOWAGI | 3 |
| 67 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 9 |
| 68 | PODNOŚNIK | 3 |
| 69 | POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO | 54 |
| 70 | POMPA INFUZYJNA | 702 |
| 71 | PROMIENNIK PODCZERWIENI DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | 3 |
| 72 | PULSOKSYMETR | 84 |
| 73 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY | 3 |
| 74 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG | 3 |
| 75 | REKTOSKOP | 6 |
| 76 | RESPIRATOR | 18 |
| 77 | ROTOR | 15 |
| 78 | SPEKTROFOTOMETR | 3 |
| 79 | SPIROMETR | 3 |
| 80 | SPRĘŻARKA | 3 |
| 81 | SSAK ELEKTRYCZNY | 123 |
| 82 | SSAK PRÓŻNIOWY | 123 |
| 83 | STACJA DOKUJACA POMP INFUZYJNYCH | 39 |
| 84 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | 18 |
| 85 | STÓŁ DO MASAŻU | 3 |
| 86 | STÓŁ OPERACYJNY | 18 |
| 87 | STÓŁ PIONIZACYJNY | 3 |
| 88 | STÓŁ REHABILITACYJNY | 51 |
| 89 | STÓŁ ZABIEGOWY | 21 |
| 90 | STYMULATOR | 9 |
| 91 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | 9 |
| 92 | SUSZARKA | 6 |
| 93 | SYSTEM DO HIPOTERMII ŚRÓDNACZYNIOWEJ | 3 |
| 94 | SYSTEM HOLTERA | 9 |
| 95 | SYSTEM HYDROCHIRURGICZNEGO OCZYSZCZANIA RAN | 3 |
| 96 | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | 12 |
| 97 | SZAFA NA FORMALINĘ | 3 |
| 98 | TERMOSTAT | 3 |
| 99 | ULTRASONOGRAF | 18 |
| 100 | UROFLOWMETR | 3 |
| 101 | URZĄDZENIE DO TERAPII REZONANSEM STOCHASTYCZNYM | 3 |
| 102 | WANNA DO MASAŻU | 3 |
| 103 | WIERTARKA CHIRURGICZNA | 6 |
| 104 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | 18 |
| 105 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 6 |
| 106 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | 3 |
| 107 | WYTRZĄSARKA | 12 |
| 108 | WYWOŁYWARKA SUCHA | 9 |
| 109 | ZEGAR CYFROWY | 9 |
| 110 | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OTOSCOP | 3 |
| 111 | ZESTAW DO KOBLACJI | 3 |
| 112 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | 3 |
| 113 | ZGRZEWARKA | 3 |
| 114 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 9 |

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017r., poz. 1579) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto..........................................................................................................................................zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić. 2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.n4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

5. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

6. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wynosi ………. godzin/godziny (max. 24 godziny - kryterium oceny ofert).

8. Oświadczamy, że cena 1 roboczo godziny wynosi ................ zł.- kryterium oceny ofert.

9. Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia w części (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).

10. Oświadczamy, że polegamy/ nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  -(zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

11.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

13. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

14. Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

15.  Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację

umowy:……………………………………....……………………………………………………………

16. Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEID i KRS  ………………………………………………………………….

17. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

18. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a) przeprowadzenie postępowania,

b) zawarcie i realizacja umowy,

c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)  przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

19. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

20. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2017 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | x | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 9 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej zakończonej wtykiem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej lutowanej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy mocy i strojenie obwodów wyjściowych / terapulsy, diat | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Typowe naprawy aparatury elektronicznej |  |  |  |
|  | Wymiana pisaka (galwanometru) EKG,EEG | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana piórka pisaka EKG, EEG z regulacją docisku | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, itp. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, promiennika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana palników lampy bakteriobójczej, lampy do naświetleń | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana palnika UV, promiennika podczerwieni IR w lampie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika w inkubatorze | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Przeczyszczenie zbiornika wody i kanałów przepływu powietrza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika wentylatora w inhalatorze, diatermii, itp. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana płytki drukowanej kondensatora w głowicy aparatu Terapuls | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kondensatora WN w aparacie Terapuls | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli elektrodowych od diatermii KF i Stymatu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta od aparatu EKG | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów grzejnych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zegara elektromechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wózka rejestratora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa włącznika nożnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ramion elektrod / diatermie, terapulsy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy w aparacie Terapuls | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy ultradźwiękowej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów i ładowanie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa termoregulatora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana włącznika nożnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zegara elektronicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta w kardiostymulatorze | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kabli pacjenta | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli zakończonych wtykiem BNC | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych w aparatach medycznych -szt. 1 | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kółek jezdnych w aparatach medycznych - szt. 1 | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Aparatura laboratoryjna |  |  |  |
|  | Wymiana źródła światła z regulacją | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie układu optycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa oświetlacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza MK 6/6 | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pipety automatycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałki cieplarki lub łaźni wodnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Lutowanie zbiornika cieplarki kuchni parafinowej lub łaźni wodnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana regulatora temperatury | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana reduktora lub zaworu w układzie gazowym | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożyska w silniku | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa regulatora obrotów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu połączeń oraz elementów układu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zamka, wirówki lub cieplarki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa Barbeksu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5.Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK zegarowego lub rtęciowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK elektronicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 6. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 7.Ssaki elektryczne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy elektrycznej AMO, aspiratora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układów elektronicznych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworów zabezpieczających | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż i przeprowadzenie prób | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie filtrów przepływomierzy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa napędu sprzęgła | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa uchwytu strzykawek HSG itp. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk silnika, pompy, przekładni, itp. | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 8.Stoły zabiegowe, do masażu, rehabilitacyjne, pionizacyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju i tłoków | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja układów sterowania stołu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości po naprawie i regulacja | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja zacisków | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja ustawień | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i wymiana mikrowyłączników | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 9.Stoły operacyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektromechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości, przeprowadzenie prób | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 10.Fotele ginekologiczne, do dializ, zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów fotela | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja podgłówka | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa podgłówka | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika kontaktronowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 11.Aparaty do masażu i kąpieli wodnych, czterokomorówki |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy urządzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy jednosekcyjnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy wielosekcyjnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wodnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pistoletu wodnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworu sterującego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Uszczelnienie połączeń rurowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Montaż obudowy, przeprowadzenie prób | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ciśnieniowego węża gumowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk pompy lub silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 12. Lampy bezcieniowe |  |  |  |
|  | Wymiana jednej żarówki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednej oprawki żarówki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu ustawienia ogniska | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej w lampie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa lub wymiana stycznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lustra odblaskowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtra cieplnego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szyby | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wtyku obrotowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja hamulców | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 13. Aparaty do znieczulania ogólnego |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu i lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności aparatu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego reduktora tlenu lub podtlenku azotu z demontażem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja zastawki nadciśnieniowej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa ssaka | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana parownika halotonu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja układu dozującego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie i jego regulacja | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednej sztuki reduktora tlenowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa dozownika tlenu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wolumetru | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wolumetru | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 14. Respiratory |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja reduktora tlenu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja lub naprawa układu sterownika mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zastawki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszczelek i membran - komplet | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworka logiczno-pneumatycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana worka lub mieszka | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja czasownika lub innego układu sterowania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana drenów i czujników | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu pacjentów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja układu dozującego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa nawilżacza lub nebulizatora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworów z wymianą filtrów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 15. Cieplarki laboratoryjne |  |  |  |
|  | Wymiana termometru i regulacja temperatury | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałek | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 16. Reduktory |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu dwustopniowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przepływomierzy tlenu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 17. Pompy infuzyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 18. Laryngoskop |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa łyżki laryngoskopu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rękojeści laryngoskopu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 19. Laparoskop, endoskop |  |  |  |
|  | Czyszczenie laparoskopu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki zasilacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy żarówki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Udroznienie kanału biopsyjnego endoskopu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Udroznienie kanałów wodno-powietrznych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie szczelności przy pomocy testera | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa światłowodu laparoskopu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 20. Wiertarka chirurgiczna |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa szczotkotrzymacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika wiertarki | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kątnicy i prostnicy wiertarki pneumatycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rękawa | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 21. Inhalator |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rezonatora lub rozpylacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika inhalatora pneumatycznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy pneumatycznej | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana membran | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tłoka inhalatora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości oraz regulacja rozpylacza | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 22. Artromat |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłacznika | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatpora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 23. Kardiomonitor |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 24. Detektor tętna płodu |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy kardio | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy toko | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rejestratora | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Programowanie aparatu | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całosci aparatu oraz testowanie | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 25. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | AMINOSKOP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO BARWIENIA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO ELEKTROTERAPII (ETIUS, ARIES, itp..) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO KRIOTERAPII | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM (MAGMAGMETIC, itp..) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO LECZENIA PRĄDAMI DIADYNAMICZNYMI (IZODYNAMIK, itp.) | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MASAŻU (HIVAMAT, INVACMED, itp.) | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MASAŻU WODNEGO | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | APARAT MCK ELEKTRONICZNY | Szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | APARAT MCK ZEGAROWY | Szt. | 90 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO (SCD700, itp..) | Szt. | 72 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI (INTERDYN, itp.) | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | APARAT EKG | Szt. | 63 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT | Szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | AUTOMATYCZNA MYJNIA-DEZYNFEKTOR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | BIEŻNIA DO NAUKI CHODU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | BIOSTYMULATOR LASEROWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | CIEPLARKA LABORATORYJNA | Szt. | 39 |  |  |  |  |
|  | CYKLOERGOMETR | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | DEFIBRYLATOR | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | DENSYTOMETR | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | DERMATOSKOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | DETEKTOR TĘTNA PŁODU | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | DIATERMIA CHIRURGICZNA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | ELEKTROSTYMULATOR (PULSOTRONIC, ASTYM, itp.) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | FOTEL DO DIALIZ | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | FOTEL GINEKOLOGICZNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | FOTEL ZABIEGOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | HOLTER EEG | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | INHALATOR | Szt. | 96 |  |  |  |  |
|  | INKUBATOR NOWORODKOWY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | KARDIOMONITOR | Szt. | 192 |  |  |  |  |
|  | KARDIOSTYMULATOR | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | KARDIOTOKOGRAF | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | KOLPOSKOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KOMPUTEROWY SYSTEM REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KRAJALNICA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KUCHNIA PARAFINOWA | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | LAMPA DO FOTOTERAPII | Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | LAMPA OPERACYJNA | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | LAMPA SOLUX | Szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | LAMPA ZABIEGOWA | Szt. | 102 |  |  |  |  |
|  | ŁAŹNIA WODNA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE | Szt. | 594 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | Szt. | 66 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO PORODOWE | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | MATERAC GRZEWCZY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | Szt. | 195 |  |  |  |  |
|  | MIESZADŁO UNIWERSALNE | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | MIKROSKOP | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | MIKROTOM ROTACYJNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | MYJNIA DEZYNFEKTOR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | NEBULIZER | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | NEGATOSKOP | Szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | NÓŻ HARMONICZNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | OFTALMOSKOP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | OXYMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PARAPODIUM Z BIOFEEDBACKIEM | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PHMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PIŁA ELEKTRYCZNA DO CIĘCIA GIPSU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PIPETA | Szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | PLATFORMA DO OCENY I ĆWICZENIA RÓWNOWAGI | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | PODNOŚNIK | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO | Szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | POMPA INFUZYJNA | Szt. | 702 |  |  |  |  |
|  | PROMIENNIK PODCZERWIENI DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PULSOKSYMETR | Szt. | 84 |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | REKTOSKOP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | RESPIRATOR | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | ROTOR | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | SPEKTROFOTOMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SPIROMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SPRĘŻARKA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SSAK ELEKTRYCZNY | Szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | SSAK PRÓŻNIOWY | Szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | STACJA DOKUJACA POMP INFUZYJNYCH | Szt. | 39 |  |  |  |  |
|  | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ DO MASAŻU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ PIONIZACYJNY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ REHABILITACYJNY | Szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ ZABIEGOWY | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | STYMULATOR | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | SUSZARKA | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO HIPOTERMII ŚRÓDNACZYNIOWEJ | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HOLTERA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HYDROCHIRURGICZNEGO OCZYSZCZANIA RAN | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | SZAFA NA FORMALINĘ | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | TERMOSTAT | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ULTRASONOGRAF | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | UROFLOWMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE DO TERAPII REZONANSEM STOCHASTYCZNYM | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WANNA DO MASAŻU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WIERTARKA CHIRURGICZNA | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA LABORATORYJNA | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WYTRZĄSARKA | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | WYWOŁYWARKA SUCHA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | ZEGAR CYFROWY | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OTOSCOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO KOBLACJI | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZGRZEWARKA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 25 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-114/2017 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
 w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument
 i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

„Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn.: „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-114/2017

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał lub wykonuje jedną usługę przeglądów sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa ,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy .

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowód potwierdzający, że dostawa zawarta w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie.

......................, data …………2017 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-114/2017

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,  przekazuje Zamawiającemu powyższe  oświadczenie

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr

zawarta w dniu ............................  w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a firmą

reprezentowaną przez:

............................................................................

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§1.

- Przedmiotem niniejszej umowy są „Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”. Zakres i częstotliwość świadczonych usług szczegółowo określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej umowy:

  - „Formularz ofertowy” - załącznik nr 2,

  - „Formularz cenowy”- załącznik nr 2.1

które stanową integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, poprzez:

    - systematyczne przeprowadzanie przeglądów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu              medycznego wymienionego w załączniku nr 2.1 -Formularz Cenowy, stanowiącym załącznik do umowy na podstawie comiesięcznych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Przez przegląd techniczny rozumie się wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych na podstawie instrukcji serwisowej, w terminie i zakresie określonym przez producenta urządzenia, w trakcie którego usunięte zostaną usterki w działaniu urządzenia.

b)   wydawanie orzeczeń technicznych, dot. przeglądanego sprzętu medycznego .

- Aktualizacja załącznika 2.1- Formularz Cenowy dokonywana będzie przez strony w formie:

a)	skreślenia z wykazu na podstawie orzeczenia technicznego stwierdzającego, że sprzęt nie

nadaje się do dalszej eksploatacji,

b) włączenie do wykazu nowego zakupionego sprzętu (po okresie gwarancji) na podstawie protokołów odbioru technicznego lub innych dokumentów w odniesieniu do sprzętu przyjętego do eksploatacji.

- Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 następować będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy po jej podpisaniu, jest wystawienie przez Zamawiającego comiesięcznego pisemnego zlecenia.

- W zależności od potrzeb Zamawiający może ograniczyć zakres wykonywanej usługi, o której mowa w ust. 1. ograniczenie przedmiotu umowy nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonany przedmiot umowy. W przypadku ograniczenia przedmiotu umowy w stosunku do określonej w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenia.

§ 2.

- Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu 
i materiałów.

- Wykonawca wykona usługi w zakresie objętym umową w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni swobodny dostęp do sprzętu medycznego będącej przedmiotem umowy, 
w celu wykonania przeglądu lub naprawy.

- W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, transport zapewnia Zamawiający.

- Zamawiający pokryje koszt zakupionych części, podzespołów i zespołów użytych do naprawy lub wymienionych w trakcie przeglądu sprzętu.

- Wymontowane części, podzespoły lub zespoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie zapisu w karcie pracy.

- Na etapie diagnozowania uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest określić termin usunięcia uszkodzenia.

- Zgłoszenia awarii sprzętu, lub konieczność wykonania naprawy dokonywane będą telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu komórkowego i stacjonarnego.

- Strony ustalają, że zgłoszenia naprawcze będą przyjmowane bezpośrednio z komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których znajduje się sprzęt medyczny.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania zgłoszonej naprawy w ciągu ............. godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy, wypełniona przez pracownika Wykonawcy, na której upoważniony pracownik komórki organizacyjnej Zamawiającego potwierdzi fakt wykonania usługi przez złożenie podpisu i przyłożenie pieczątki jednostki na rzecz, której wykonana została usługa.

- Na karcie pracy odnotowana będzie ilość użytych materiałów i części z odnotowaniem części przekazanych Zamawiającemu pochodzących z demontażu, oraz wpisane: nazwa i typ sprzętu, numer fabryczny i numer inwentarzowy.

- Zakres naprawy i użyte do naprawy części będą każdorazowo odnotowane w Paszporcie Technicznym Urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez wykwalifikowany personel Wykonawcy.

§ 3.

  - Koszty usług objętych umową będą obliczane według cen podanych w formularzy cenowym –stanowiącym załącznik do formularza cenowego.

  - Przeglądy i naprawy typowe nie obejmują kosztów materiałów zużytych do naprawy.

  - Wykonawca udziela 90 dni gwarancji na wykonaną usługę

  - Gwarancja na użyte do naprawy części, podzespoły i zespoły jest równa okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta lub dostawcę.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień 
§ 4 ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został wykonany, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, umowa może być przedłużona - w drodze aneksu do umowy o maksymalnie dwa miesiące, jednak nie dłużej niż do zrealizowania przedmiotu umowy odpowiadającego wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru są:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………… tel. ……………………...……….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...……

- ze strony Wykonawcy – ………………………………………., tel. ……………………...……......….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...…...

§ 6.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny podane Formularzu Cenowym lub w przypadku prac nie ujętych w wykazie  
w oparciu o stawkę godzinową i liczbę przepracowanych godzin potwierdzone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr .......................................................................................................

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy wynosi ..............................zł brutto (słownie złotych:) w tym podatek VAT, wynagrodzenie netto ..........

- W razie zmiany wysokości podatku VAT zmianie podlega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej reakcji Wykonawcy na zgłoszenia Zamawiającego w zakresie konieczności napraw lub konserwacji, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wykonania tej usługi.

- W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy :

    - w wysokości 20 % niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu napraw i konserwacji 
w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 10 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia Wykonawcy , o którym mowa w  § 6.

§ 8.

- Każda ze stron, może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy w wyniku wypowiedzenia Umowy, termin jej rozwiązania nie przypada na koniec miesiąca kalendarzowego, za ostatni miesiąc, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, w których Wykonawca faktycznie wykonywał przedmiot zamówienia.

- Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

  - co najmniej trzykrotnie Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, albo

  - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza łącznie 7 dni.

5.  Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

  - W zależności od potrzeb Zamawiający może ograniczyć zakres wykonywanej usługi, o której mowa w § 1 ust. 1. Ograniczenie przedmiotu umowy nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia ujętego 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy urządzenie to zostanie wykreślone z tego załącznika.

  - Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto

  - Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - Zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie

można było przewidzieć, a wynikających:

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

b) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody      w znacznych rozmiarach.

2.6 W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.7 Stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany w ilościach zamówionych usług.

W tym przypadku Zamawiający może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami wymienionymi w załączniku do umowy „Formularz cenowy”, a Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę po cenie jednostkowej wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Strony umowy obowiązuje limit maksymalnej wartości umowy.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie wraz ze stosownym uzasadnieniem.

4.   Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

5.  Obniżenie cen wykonani usług może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu.

6. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonej ofercie, iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego oraz według przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(j.t.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- Kserokopia załącznika  „ Formularz cenowy ”

- Kserokopia załącznika „ Formularz oferty ”

ZAMAWIAJĄCY:                 	        		                                                          WYKONAWCA:

Załącznik do umowy

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pn.: I/01 - ZA/02 Instrukcja dla wykonawców opisującej zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej „Instrukcji” jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia …………………….z dnia ……………………).

......................, data …………2017r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

# Załącznik  Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że wyżej wymieniony podmiot , zgodnie z zapisami treści art.22a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U z 2016r.,poz.1020), odda Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………………………………

( zakres udostępnionych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu  jego  należytego  wykonania.

Sposób wykorzystania  ww. zasobów  przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą

…………………………………………………………………………………………………………

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić