DZP – 280 – 1 – 18/2018		      		                             Nowa Sól, dnia 20.12.2018r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285

Fax: + 48 /68/ 387 12 81

Godziny urzędowania: 700 -1435

NIP: 925-17-23-350

REGON: 970774733

e-mail:a.szpet@szpital-nowasol.pl

adres strony internetowej: www.szpital- nowasol.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 1986).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczające kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 221 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

2. 	Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33.18.32 00 – Protezy ortopedyczne

## 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### 5.  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6.  Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech i parametrów jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Za ofertę równoważną uznaje się produkt o takiej samej nazwie międzynarodowej i dawce oraz drodze    podania, jak wyszczególniony w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości wymaganych opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne niż opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Zgodnie 
z art. 30 ust.5 ustawy PZP Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

#### Termin wykonania zamówienia.

#### 5.1 Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

#### 5.2 Termin realizacji sukcesywnych, cząstkowych dostaw na poszczególne pakiety: max do 
 4 dni roboczych po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia.

# VI.  Warunki udziału w postępowaniu

## 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

## 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność techniczna (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej: - w Pakiecie I jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, - w Pakiecie II jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 900,00 zł brutto, - w Pakiecie III jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 495 000,00 zł brutto, - w Pakiecie IV jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 zł brutto, - w Pakiecie V jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto, - w Pakiecie VI jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 315 000,00 zł brutto, - w Pakiecie VII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto, - w Pakiecie VIII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto, - w Pakiecie IX jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 274 000,00 zł brutto, - potwierdzone dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA W przypadku składania oferty np na Pakiet I i II można zsumować ww. wartości i wykazać się dostawą obejmującą przedmiot zamówienia na łączną kwotę 1 510 900,00 brutto. |
| 2. | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. |

# VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy  z postępowania

## 7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

## 7.2 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 16–20 lub ust. 5  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

## 7.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

## 8.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór załącznik nr 2 do SIWZ 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (oddzielny JEDZ dla każdego podmiotu). JEDZ innego podmiotu musi być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów danego podmiotu (część IV i V) i musi zawierać informacje na temat tego podmiotu, określone w części II sekcja A i B oraz musi zawierać informacje określone w części III umożliwiające weryfikację podstaw wykluczenia. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ. |

## 8.2  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
 w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 4 do SIWZ |

## Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## 8.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

## 8.4 Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 3 | Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, |
| 4 | Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 5 | Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 9 do SIWZ. |

## W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy

## przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| 1. | 1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z referencjami, bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. |
| --- | --- |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,15 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 3 | Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14,15 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
 w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem załącznik nr 6 do SIWZ). Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | 5.1 Oświadczenie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi katalogi, foldery bądź ulotki zaoferowanego sprzętu. 5.2 Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany implant można uzywać podczas badania rezonansem. |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ |
| 2. | Formularz cenowy – załącznik nr 3.1-3.9 do SIWZ. |
| 3 | Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zgodnie z załacznikiem nr 5- jesli dotyczy. |
| 4 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego- zgodnie z załacznikiem nr 6- jesli dotyczy. |

## 8.5 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

## 8.6 W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

## 8.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# IX. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na     zasadach określonych w art. 22a ustawy

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych- na zasadach określonych w art. 22 a ust. 2- 5 ustawy Pzp.

# X. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## 10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## 10.2 Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców.

## 10.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego 
z tych Podwykonawców.

# XI. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## 11.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku Konsorcjum dokumenty rozdziału VIII pkt. 8.2 i 8.4 SIWZ składa każdy członek konsorcjum.

# XII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów (nie dotyczy składania ofert), a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## 12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

12.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

12.3 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email a.szpet@szpital-nowasol.pl

## 12.4 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

|  | W zakresie procedury: - Aleksandra Szpet-Karaszewska - Dział Zamówień Publicznych, fax (68) 387 12 81, e-mail: a.szpet@szpital-nowasol.pl W zakresie merytorycznym: - Małgorzta Jakubowska Obok Operacyjny, tel. (68) 3882 209 e-mail: m.jakubowska@szpital-nowasol.pl n |
| --- | --- |

## 12.5 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

## 12.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

a) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

b) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

c) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

12.7 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 12.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

#### XIII. Wymagania dotyczące wadium.

13.1.Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie ogółem – 90 458,00zł , gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie Pakiety, w przypadku składania oferty na poszczególne PAKIETY wadium wynosi:

- Pakiet I – 39 270,00 zł

- Pakiet II – 288,00 zł

- Pakiet III – 13 100,00zł

- Pakiet IV – 12 640,00zł

- Pakiet V – 1 600,00zł

- Pakiet VI – 8 400,00zł

- Pakiet VII – 3 700,00zł

- Pakiet VIII – 4 230,00zł

- Pakiet IX – 7 230,00zł

  - Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 25.01.2019r. . do godz. 10:00

## 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

13.4 Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego:

BANK MILLENIUM o/ Zielona Góra  nr konta: 32 1160 2202 0000 0000 6022 0738 oznaczając Wadium na „Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” nr DZP – 280 – 1 – 18/2018

## 13.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## 13.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## 13.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne 
i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

13.8 W przypadku wnisenia wadium w formie niepieniężnej winno być ono wniesione 
w oryginale w postaci elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego.

13.9 Kopię dowodu wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.

## 13.10 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

## 13.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## 13.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

# XIV Termin związania ofertą

## 14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## 14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XV Opis sposobu przygotowywania ofert

## 15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 15.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

15.3 Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, 
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## 15.4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

15.5 Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

## 15.6 Do oferty należy dołaczyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

## 15.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

## 15.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

## 15.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 15.9 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## 15.10 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

## 15.11 Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

## 15.9 Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

# XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16. 1 Termin składania ofert upływa 25.01.2019r o godzinie 10:00. Za ich datę i godzinę przyjmuje się datę ich przekaznia na ePUAP. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r., 
o godzinie 10:30.

16.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

16.3 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

16.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 
 z otwarcia ofert oraz kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

# XVII Opis sposobu obliczenia ceny

## 17.1 W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 17.2 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dojazdu w celu przeprowadzenie instalacji i wdrożenia, koszty wyżywienia i noclegu kierownika projektu i serwisantów, koszty złożonej próbki .

## 17.3 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

## 17.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## 17.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# 17.6 W przypadku, gdy cena podana w Formularzu Ofertowym nie odpowiada cenie podanej 
w Formularzu cenowym, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną Formularzu cenowym- wynikającą z przeliczenia jednostek i ich cen.

# XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

    - C- cena oferty: 60%

    - T- Termin dostaw częściowych: 40%

Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
w załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

Punkty za termin dostawy częściowej zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (oferowany termin dostaw częściowych należy podać w Załączniku Nr 3 do SIWZ „Formularz oferty” . Wykonawca w tym kryterium otrzyma max 40 punktów (max termin dostaw częściowych 4 dni roboczych)

najkrótszy termin dostawy  częściowej

oferty  niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = -------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 40%

Termin dostawy  częściowej

oferty  badanej

Im niższa cena oferty, tym korzystniejsza.

2) Punkty za termin dostawy częściowej zostaną przyznane w następujący sposób

1.       1 dzień roboczy          - 40 punktów

2.       2  dni roboczych          35 punktów

3.       3  dni roboczych        - 20 punktów

4.       4  dni roboczych           - 0 punktów

Termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

Uwaga:

a) nie wpisanie terminu realizacji dostaw częściowych w ofercie – do oceny zostanie przyjęty termin 4 dni roboczych, oferta otrzyma 0 punktów. Do umowy zostanie wówczas wpisany termin realizacji dostaw częściowych – 4 dni roboczych.

b) wpisanie terminu dłuższego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

18.1 Sposób obliczenia ceny oferty podany został w części XVIII SIWZ.

## 18.2 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## 18.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## 18.4 Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## 19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## 19.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1 Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ - załącznik nr 7 oraz formularzu ofertowym i cenowym przedstawionym w ofercie przez Wykonawcę.

20.2 W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy przed zawarciem umowy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

a)       wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

b)      kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

c)       kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

d)      dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

e)      oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

20.3 W przypadku składania oferty przez Spółkę z o.o. kopię uchwały wspólników spółki z o.o., gdy przedmiot umowy obejmuje zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

20.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

20.6 Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

# XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# XXII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## 22.1 Projekt  umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

## 22.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy określone w załączniku nr 7 do SIWZ –Projekt umowy.

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

- Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie.

- Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie – Prawo zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” od art. 179 do art. 198.

XXIV Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

## elektronicznej.

# XXV Informacje pozostałe

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

## stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz   przepisy     Kodeksu cywilnego.

………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 2 -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik Nr 3   - Formularz oferty

Załącznik Nr 3.1-3.9  - Formularz cenowy”

Załącznik Nr 4- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik Nr 5-  Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  wykonywaniu  przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr  7 - Projekt umowy

Załącznik Nr 8 Wykaz dostaw

Załacznik Nr 9- Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

# ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

FORMULARZE CENOWE STANOWIĄ JEDNOCZEŚNIE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA !!

Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018, poz. 1986) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Sukcesywne dostawy endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Pakiet I

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet II

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet III

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IV

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet V

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VI

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VII

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet VIII

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

Pakiet IX

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

- Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

3.Oświadczamy, że oferujemy realizację dostaw cząstkowych w terminie do ……….dni roboczych (max. 4 dni roboczych)  od dnia podpisania umowy (po  otrzymaniu  od Zamawiającego  zamówienia  na  dostawę przedmiotu umowy). (kryterium oceny ofert)

4.Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w rozdziale V SIWZ, tj. w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

7.Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

8. Oświadczamy, że adres skrzynki ePUAP na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem to: …………………………………………………………………….

9.Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Oświadczamy, że towar będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

11.Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia w części (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

12.Oświadczamu, że polegamy/ nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  -(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

13.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

14.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

15.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

16. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej  za prawidłową realizację przedmiotu umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

17.Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ..........................................................................................................................................................

18.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr......

19.Wadium w kwocie ............................zł* wnieśliśmy w dniu ............................................  na konto Zamawiającego wskazanego w SIWZ lub w formie* ......................................................................

20.W przypadku zwrotu wadium w formie pieniądza, proszę przelać kwotę.......................................     nr konta bankowego Wykonawcy: ..................................................................................................

21.Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:………………………………………………………………………………....…………........…..…

22.Ogólnodostępna i bezpłatna baza z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………….....……

23.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922) zawartych  w ofercie oraz w załącznikach do niej.

24.Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 18 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

25. Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 335.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-1/18/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieogranoczoego.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

26. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2018 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składają)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet I

| L.p. | Producent /numer katalogowy | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I |  | Entoproteza bezcementowa stawu biodrowego | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 |  | Trzpień -bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Stożek 12/14.Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia krótkiego, przynasadowego, tytanowego, prostego, bezcementowego, posiadającego kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, pokrytego tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray uniwersalnego dla biodra lewego i prawego | sztuk | 156 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Głowa - metalowa o średnicy 28mm i 32mm w minimum pięciu długościach szyjki. Opcjonalnie możliwość użycia głowy metalowej o średnicy 36mm oraz głowy ceramicznej w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. | sztuk | 156 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Panewka – bezcementowa typu Press-fit tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokujący wkładkę w panewce Możliwość zastosowania dwóch śrub panewkowych. Zmiennie musi być mozliwość zastosowania panewki bezcementowej z 15-sto stopniowym nawisem oraz panewki porowatej, pokrytej regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie. | sztuk | 156 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, w opcji wkład stabilizowany przeciwutleniaczem, średnica wewnętrzna 28mm i 32mm. Opcjonalnie wkład na głowy 36mm oraz możliwość zastosowania wkładu ceramicznego. | sztuk | 156 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Trzpień przynasadowy | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Wkład biolox delta | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Głowa biolox delta 28,32,36mm | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Głowa metalowa 36mm | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Śruba | sztuk | 60 |  |  |  |  |
| II |  | Endoproteza cementowa stawu biodrowego | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 |  | Trzpień - cementowany, ze stopu tytanu, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, szroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień prosty, spłaszczony, gładki w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12/14. | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Głowa- metalowa 28mm i 32mm w pięciu długościach szyjki | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Panewka – polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28mm lub 32mm | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Cement – 1x40g z gentamycyną | sztuk | 120 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Próżniowy mieszalnik cementu– zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika, z filtrem węglowym eliminującym opary cementu. Wyposażony w mechanizm automatycznie sprężający wymieszany cement przed podaniem. Różnej długości końcówki aplikacyjne, | sztuk | 200 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | System do płukania ciśnieniowego. Jednorazowy, bateryjny zestaw płuczący | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Korek polietylenowy | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Szczotka | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| III |  | Zespolenie do złamań okołoprotezowych | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 |  | Kable i płyty do zespoleń okołoprotezowych – kable o średnicy ok 2 mm i długości 500 mm wykonane z plecionki drutów stalowych. Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla. Płyta stalowa z otworami do przeprowadzenia śrub korowych z zaciskami do przeprowadzenia kabla. Płyty o długości od minimum 110 do minimum 310 mm stopniowane co 50 mm. W instrumentarium urządzenie do naprężania kabli, dynamometryczny klucz do zacisków oraz nożyce do cięcia kabli | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 |  | Kabel | sztuk | 14 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Łącznik | sztuk | 14 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Płyta | sztuk | 14 |  |  |  |  |
| IV |  | Systemy rewizyjne biodra | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 |  | Panewka – dwumobilna, antyluksacyjna w wersji cementowanej oraz w wersji bezcementowej. Wersja bezcementowa typu pressfit pokryta hydroksyapatytem. Mozliwość zastosowania koszyków do odbudowy dna panewki. Wkładka mobilna polietylenowa do głowy 22.2 i 28 mm. Opcjonalnie panewka bezcementowa wykonana z porowatego tytanu w wersji z wkładem polietylenowym mocowanym przy użyciu cementu, Panewka musi posiadać możliwość zastosowania bloczków – augmentów służących do odbudowy stropu panewki. W zestawie śruba. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu w rozmiarach 28 32 i 36 mm | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 |  | Panewka cementowana | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Panewka bezcementowa | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Nadbudowa | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Wkładka | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Wkładka z p/utleniaczem | sztuk | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Śruba | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Kosz rewizyjny | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Głowa- metalowa 22.2 28 32 i 36 mm w czterech długościach szyjki | sztuk | 12 |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Trzpień – rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień tytanowy, modularny, złożony z elementu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 360 mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i 4 wersjach. Trzpień w minimim 4 grubościach i 3 wersjach: krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu Wagner – prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej. Cement z dwoma antybiotykami, tymczasowe spacery kolana i biodra. | X | X | X | X | X | X |
| 4.11 |  | W skład zestawu wchodzi: Trzpień | Sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Krętarz, | Sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba korowa | Sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Cement rewizyjny z 2 antybiotykami | Sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Spacer kolanowy | Sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Spacer biodrowy | Sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Bolec | Sztuk | 12 |  |  |  |  |
| V |  | Endoproteza kolanowa bezcementowa | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 |  | Endoproteza całkowita bezcementowa pierwotna stawu kolanowego – endoproteza kłykciowa tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe) modularna, trzyczęściowa (udo, piszczel, wkładka stawowa). | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Komponent udowy- w wersji bezcementowej, anatomiczny prawy, lewy ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji cementowej oraz antyalergicznej ze stopu TiNbN | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Komponent piszczeli – w wersji bezcementowej ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość zastosowania wersji bezcementowej oraz antyalergicznej TiNbN | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Wkładka stawowa – z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem w minimum 6 grubościach. Możliwość zastosowania wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych oraz wkładki typu mobile-bearing. W opcji wkładka z polietylenu odpornego na ścieranie. Specjalna spinka blokująca wkładkę na tacy piszczelowej | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 5.5 |  | ostrze | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| VI |  | Endoproteza kolanowa cementowa | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 |  | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego – endoproteza kłykciowa tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe) modularna, trzyczęściowa (udo, piszczel, wkładka stawowa). | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Komponent udowy- anatomiczny prawy, lewy ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz antyalregicznej ze stopu TiNbN | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Komponent piszczeli – ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość zastosowania wersji bezcementowej oraz antyalergicznej TiNbN | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Wkładka stawowa – z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem w minimum 6 grubościach. Możliwość zastosowania wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych oraz wkładki typu mobile-bearing. W opcji wkładka z polietylenu odpornego na ścieranie. Specjalna spinka blokująca wkładkę na tacy piszczelowej | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Cement kostny z gentamycyną 2 x 40 g | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.6 |  | System do płukania ciśnieniowego – jednorazowy bateryjny zestaw płuczący | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Mieszalnik próżniowy | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Ostrza | sztuk | 80 |  |  |  |  |
| VII |  | Endoproteza bipolarna | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 |  | Trzpień – cementowany typu Muller, prosty., w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność, 14 rozmiarów – długości 130-197 mm, część dystalna zwężona, stożek 12/14 | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Głowa- metalowa 22,2mm i 28mm w czterech długościach szyjki | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Panewka – czasza bipolarna o średnicy zewnętrznej od min. 38mm do min. 72mm, do głowy 22,2 mm i 28 mm | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Cement – 1x40g z gentamycyną | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Próżniowy mieszalnik cementu– zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika, z filtrem węglowym eliminującym opary cementu. Wyposażony w mechanizm automatycznie sprężający wymieszany cement przed podaniem. Różnej długości końcówki aplikacyjne, | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.6 |  | System do płukania ciśnieniowego. Jednorazowy, bateryjny zestaw płuczący | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.7 |  | Ostrze | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 7.8 |  | Wkładka polietylenowa do panewki bipolarnej | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Oferent dostarczy na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium nieodpłatnie.

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Napęd piła + wiertarka do frezowania na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet II

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Silikonowa nakładka na piszczel kompnentu kolanowego umożliwiająca automatyczne podanie równomiernej warstwy cementu kostnego bezpośrednio z próżniowego mieszalnika. 9 rozmiarów dla każdego rozmiaru piszczeli | sztuk | 80 |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3.3 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet III-

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Trzpień prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatem, dostępny w 11 rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od min. 8mm do 20mm, posiadający nacięcie wzdłużne i poprzeczne opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych; opcjonalnie trzpienie kołnierzowych ze 1250 kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie kołnierzowe i bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych. | sztuk | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm ze skokiem co 2mm lub panewka bezcementowa, hemisferyczna pokryta okładziną typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66 ze skokiem co 2mm, lub panewka bezcementowa typu wkręcanego w rozmiarach minimum 46-66mm lub panewka typu wkręcanego w rozm. 46-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dodatkowo: Głowa ceramiczna- ośrednicy 28mm lub 32mm w min. 3 rozmiarach dł szyjki lub 36mm w min. 4 rozm. Długości szyjki, Panewka cementowa- wykonana z polietylenu w rozmiarach od 40,43, 47,50,i-53mm, średnica wew. Panewki 28mm, Trzpień cementowany stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, min. W 10 rozmiarach od 115mm do 190mm z możliwością trzpieni Standard i High offset. Stożek trzpienia 12/14 | sztuk | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości – „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z okapem w rozmiarach minimum 44-66mm, ze skokiem co 2mm, ośrednicy wewnętrznej 28 lub 32mm lub 36mm. | sztuk | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Głowa metalowa ośrednicy28mm lub 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. | sztuk | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Głowa metalowa z wysokopolerowanego stopu CoCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Zaślepka do panewki | sztuk | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Śruby do kości gąbczastej w rozmiarach od 15mm do 70mm ze skokiem co 5mm. | sztuk | 80 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Oferent dostarczy na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium nieodpłatnie.

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Napęd piła + wiertarka do frezowania na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3.4  do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IV

| L.p. | Nazwa handlowa oferowanego leku | Nazwa | Jedn. miary sztuki/ komplet | ILość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Endoproteza pierwotna Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa cementowa stawu kolanowego | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Część udowa anatomiczna-lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| 1.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, wykonana ze stopu tytanu, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| 1.3 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 10 |  | X | X |  |
| II |  | Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu kolanowego- skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, śruby | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, bezcementowa, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, bezcementowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.3 |  | Śruba do tacy piszcelowej | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| 2.4 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 10 |  | X | X | X |
| III |  | Endoproteza pierwotna hybrydowa stawu kolanowego- Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, śruby | Komplet | 40 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, bezcementowa, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowaną 3o rotacją zewnętrzną | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 3.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego cementowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 3.3 |  | Wkładka polietylenowa typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 40 |  | X | X | X |
| IV |  | Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego – komplet Skład kompletu: część udowa, piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpień udowy/piszczelowy, łącznik offsetowy, podkładka udowa, podkładka piszczelowa | Komplet | 2 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Cześć udowa anatomiczna- lewa, prawa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyzowego i tylną stabilizacją: wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.2 |  | Część piszczelowa anatomiczna –lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami, dostępna, w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej stron | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.3 |  | Wkładka polietylenowa – półwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25 i 30mm Sterylizowana w Eto. | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.4 |  | Trzpień bezcementowy udowy/piszczelowy – tytanowy o długości 120,160,220 mm | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.5 |  | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem mplantuj (offset neutralny 2,4,6 mm) | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.6 |  | Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone w kształcie L | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| 4.7 |  | Podkładki piszczelowe tytanowe dystalne, proste, całe całe lub połówki | Sztuk | 2 |  | X | X | X |
| V |  | Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego- skład kompletu: trzpień głowa, panewka, wkładka polietylenowa | Komplet | 20 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy, pokryty w części bliższej porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, szyjka trzpienia gładko polerowana o przekroju cyrkulotrapezoidalnym dostępny, w co najmniej 11 rozmiarach w opcji standardowej i z offsetem. Konus trzpienia 12/14 | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.2 |  | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.3 |  | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal-polietylen, ceramika –polietylen, ceramika- ceramika) napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 2mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostepna w wersji z 3 otworami lub bez otworów: system umożliwia śródoperacyjne wyjecie i włożenie wkładki polietylenowej bez jej uszkodzenia w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36mm do wkładu panewki o rozmiarze 52mm | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| 5.4 |  | Wkładka polietylenowa przystosowana do średnic głów 28,32, i 36 mm w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową | Sztuk | 20 |  | X | X | X |
| VI |  | Endoproteza pierwotna hipoalergiczna bezcementowa stawu biodrowego-skład kompletu: trzpień głowa, panewka, wkładka polietylenowa | Komplet | 40 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy, pokryty w części bliższej porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, szyjka trzpienia gładko polerowana o przekroju cyrkulotrapezoidalnym dostępny, w co najmniej 11 rozmiarach w opcji standardowej i z offsetem. Konus trzpienia 12/14 | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.2 |  | Głowa wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów o średnicach 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.3 |  | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal-polietylen, ceramika –polietylen, ceramika- ceramika) napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68mm ze skokiem, co 2mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostepna w wersji z 3 otworami lub bez otworów: system umożliwia śródoperacyjne wyjecie i włożenie wkładki polietylenowej bez jej uszkodzenia w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36mm do wkładu panewki o rozmiarze 52mm | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| 6.4 |  | Wkładka polietylenowa przystosowana do średnic głów 28,32, i 36 mm w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową | sztuk | 40 |  | X | X | X |
| VII |  | Endoproteza głowy kości promieniowej | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 |  | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Oferent dostarczy na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium nieodpłatnie.

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Napęd piła + wiertarka do frezowania na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3.5 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet V

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Płytka trzony kości małych Płytka rekonstrukcyjna prosta , blokowana, o grubości płyty 1,8 mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Długość płytki od 64mm do 124mm.Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuk | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka T ukośna hallux lewa i prawa. Płytka ukośna T -4 otworowa, kształtowa blokowana do palucha koślawego. Trzy rozmiary długości. Grubość płyty 1,8 mm. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu .Otwory blokowane posiadające oporową część stożową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan. | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka dłoniowa wąska i szeroka prawa i lewa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, w części trzonowej od 3 do 5 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych . W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji wąskiej(21mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej(27mm). Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie.Długość płytki od 53mm do 75mm. Do części gwintowanej otworu wkręty 1korowe blokowane o średnicy 2,4mm, do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał – tytan. | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty blokowane samogwintujący łeb gwintowany średnica 2,4 do wyboru przez zamawiającego długość od 0,6mm-40mm gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty korowe samogwintujący łeb kulisty o śred 2,7 długość do wyboru przez zamawiającego 0,8mm-40mm gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 200 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3.6do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet VI

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Płytka obojczykowa blokowana S , w wersji lewej i prawej, 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i jeden kompresyjny Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Materiał - tytan. | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka obojczykowa S trzonowa lewa i prawa 6-8 otworów o długości odpowiednio 66-84mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową materiał tytan | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka wyrostka łokciowego. Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 181mm ,odpowiednio od 2 do 8 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka ramienna Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – tytanu. | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa lewa i prawa kształtowa do nasady kości ramiennej, zakładana od strony przysrodkowej. W części trzonowej 3 do 6 otworów blokowanego i kompresyjnego. W czesci nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość płytki od 89mm-136mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał tytan | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka piszczelowa wąska lewa i prawa. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytanu | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka wąska kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Płytka wąska, prosta blokowana, kompresyjna z ograniczonym kontaktem, od 5 do 12 par otworów blokowanych i kompresyjnych , położonych rozdzielnie . Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory w tym jeden od strony wyprofilowanej do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm lub nici. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbownymi. Materiał – tytan | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej w wersji lewej i prawej zakładana od strony przyśrodkowej .W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych .W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące , blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka piszczelowa dalsza w wersji lewej i prawej. Płytka piszczelowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna lewa i prawa. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową .Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka strzalkowa dalsza boczna prawa i lewa. Od 3 do 6 par rozdzielnie położonych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz siedem otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 90mm - 135mm. Materiał - tytan. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka do pięty z zaczepem i bez zaczepu. Płytka blokowana do pięty lewa i prawa o grubości 2,0mm. Również w wersji z zaczepami. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał – tytan. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka rekonstrukcyjna prosta, blokowana 4-10 otworów blokowane po 2 otwory kompresyje. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją do otworów blokowanych wkręty 3,5mm do otworów kompresyjnych o średnicy 35 z łbem kulistym. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka szeroka kompresyjna z ograniczonym kontaktem Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 14 otworów blokowanych i otwory kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów w celu pewnej stabilizacji odłamów . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją .wkręty blokowane i kompresyjne z gniazdami typu torx. materiał - tytan | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Śruby blokowane samogwintujący korowy o średnicy 3,5 długość 12mm-85mm (do wyboru przez zamawiającego) gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 2 400 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym o średnicy 3,5 długość od 12mm-85mm gniazda sześciokartowe materiał tytan do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 600 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3. 7 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet VII

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Płytka kłykciowa udowa lewa i prawa Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 otworów blokowanych w tym jeden kompresyjny w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych , odpow | sztuk | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka kłykciowa piszczelowa lewa i prawa. Płytka kształtowa blokowana kłykciowa piszczelowa , prawa i lewa, od 4 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej . Długość płytki od 129mm - 213mm. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową .Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka piszczelowa bliższa boczna prawa i lewa. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej,zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki od 131mm - 236mm . Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany o średnicy 7,3 długość 50mm-95mm do wyboru przez zamawiającego gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt blokowany o średnicy 5,0 długość 28mm-95mm do wyboru przez zamawiającego gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 1 600 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt korowy o średnicy 4,5 długość 18mm-85mm do wyboru przez zamawiającego gniazda sześciokartowe materiał tytan | sztuk | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3. 8 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet VIII

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Gwóźdż śródszpikowy krętarzowy kąt 130 stopni długość 180-200, o średnicy 10-12 Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm..System wykonany z tytanu . | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdż śródszpikowy krętarzowy kąt 130 stopni długość 340-420, o średnicy 10-12 System wykonany z tytanu długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem o średnicy 6,5 rozm do wyboru przez zamawiającego 70mm-115mm | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem o średnicy 11 rozm do wyboru przez zamawiającego 70mm-115mm | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt blokujący o średnicy 4,5 rozmiar do wyboru przez zamawiającego długość 30mm-80mm do gwoździa krętarzowego w 4 wysokościach | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zaślepiająca M12x1,75 rozmiar do wyboru przez zamawiającego od 0 do +15 | sztuk | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba M8 | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba kompresyjna | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt blokujący o średnicy 5,0 długości 30mm-80mm | sztuk | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdź ramienny anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Gwóźdź krótki długość L=150mm oraz długi L=200÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 2 rozmiarach w zakresie 0÷5mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany z tytanu. | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdź udowy anatomiczny Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej ,lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany z tytanu . | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszejw przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa.Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewniają alternatywne, zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt o średnicy 4,0 długości 25-80mm z gniazdem typu torx | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt o średnicy 4,5 długości 25-80mm z gniazdem typu torx | sztuk | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt o średnicy 5,0 długości 30-90mm z gniazdem typu torx | sztuk | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt o średnicy 5,5 długości 30-90mm z gniazdem typu torx | sztuk | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt o średnicy 7,5 długości 50-120mm z gniazdem typu torx | sztuk | 90 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3. 9 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet IX

| L.p. | Producent/ numer katalogowy | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Płytka ustalająca DHS od 3 do 12 otworów rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty średnica 4,5 korowe samogwintujące długość 1,2-7,0 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty średnica 3,5 korowe samogwintujące długość 1,2-7,0 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt średnica 7,0 x 32 kaniulowany samogwintujący długość 55-90 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt średnica 4,5 x 16 kaniulowany samogwintujący długość 55-90 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba kompresyjna | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca 12,5/27 długość 60-115 | sztuk | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Śruba zespalająca 16,0/27 długość 60-115 | sztuk | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø6,5mm/32. L od 25mm - 120mm rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO szeroka cienka prosta od otworów 3-16 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO wąska cienka prosta od otworów 3-16 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Płytki AO rurkowa 1/3 od otworów 4-9 rozmiar do wyboru przez zamawiającego materiał tytan | sztuk | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka samodociskowa szeroka gruba , ilość otworów 6-16 i długości odpowiednio od 103mm - 296mm . Szerokość 16,5mm , grubość 4,5mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła L - 150mm , o średnicy od 2,0mm - 2,8mm kompatybilne z wiertarkami Aesculap rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła L - 180mm , o średnicy od 3,2mm - 3,7mm kompatybilne z wiertarkami Aesculap rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Gwintownik system 2,7mm; 3,5mm i 4,5mm | sztuk | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Wiertło kaniulowane 3,2 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wirtło kaniulowane 4,5 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,0-3,0 mm L -150mm – 310 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 3 000 |  |  |  |  |
|  |  | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,5-1,5 mm L – 10 m rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 4,5x15 x 10,x11 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 5,0x10 x 13 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki Ø 5,5x20x15 x 10 rozmiar do wyboru przez zamawiającego | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Podkłądki pod śruby kaniulowane Ø 7,0x 20 | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Imadła chirurgiczne długości 180mm | sztuk | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet udowy do Artroskopia 120 x 13,5 kompatybilny z aparatem zasilania ChM 30.0020 | sztuk | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø2/3,0mm, Ø2,5/3,2m w długościach od 10mm do 30mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan .Instrumentaria do wkrętów kompresyjnych w użyczenie na czas trwania umowy. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø3,0/4,0mm w długościach od 12mm do 40mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan. Instrumentaria do wkrętów kompresyjnych w użyczenie na czas trwania umowy. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Wkręt kaniulowany kompresyjny Herberta Ø4,0/5,0mm w długościach od 20mm do 50mm ( stopniowane co dwa mm). Materiał - tytan. | sztuk | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Ustalacz odłamów kości długości 205mm stal nierdzewna | sztuk | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ustalacz odłamów kości nr 3 długości 250mm stal nierdzewna | sztuk | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Kleszcze do cięcia drutu 230mm utwardzone | sztuk | 6 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry o średnicy 4 mm o wysokości ramienia dłuższego 34 mm i L- ramienia krótkiego 19mm, 24mm, 28mm oraz 32mm, oraz o wysokości ramienia dłuższego 45mm i L- ramienia krótkiego 32mm, 36mm, 40mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry proste o średnicy 3,2mm w dwóch wysokościach o 25mm i 30mm oraz pięciu szerokościach 20, 25, 30, 35, 40mm oraz klamry proste o średnicy 2,5mm w dwóch wysokościach 15mm i 20mm oraz trzech szerokościach 20mm, 25mm, 30mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | KI Klamry ukośne o średnicy 3,2mm w dwóch wysokościach 25mm i 30mm oraz pięciu szerokościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm oraz klamry ukośne o średnicy 2,5mm w dwóch wysokościach 15mm i 20mm oraz trzech szerokościach 20mm, 25mm, 30mm. Materiał stal nierdzewna. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm. | sztuk | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm. | sztuk | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka śródkostna w wersji prawej i lewej w długościach 40mm, 45mm ,50mm. Materiał tytan. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Płytka śródkostna - profil o zwiększonej sztywności -w wersji prawej i lewej w długościach 40mm, 45mm ,50mm. Materiał tytan. | sztuk | 20 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Umowa przechowania

- Przedmiot zamówienia będzie zapłacony po faktycznie zużytym asortymencie i przekazaniu protokołu przez zamawiającego;

- Rozmiar do wyboru przez Zamawijacego,

- Depozyt utworzony z rozmiarów najczęściej używanych uzgodnionych między stronami i pozwalający na wczesne terminowe zaopatrywanie urazów; Oferent powinien dostarczyć pismo, paszport oceniający skład implantu

- Oferowane implanty wraz z elementami blokującymi od pozycji zapakowane sterylnie w papierowy rękaw oznaczony dat

- Wykonawca udostępni nieodpłatnie na stałe pełny zestaw instrumentarium

- Napęd na czas trwania umowy przetargowej nieodpłatnie

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

# Załącznik  Nr  4 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 419):

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie

(oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

# Załącznik  Nr  5 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Oświadczamy, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Załącznik  Nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

..............................................

..............................................

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)

zobowiązuje się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pn: Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy)

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

następujących zasobów (np. doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny:

……………………………………………………………………………………………………………………………....……

………………………………………………………………………………………………………………………….......……

Oświadczam, iż :

    - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: .................................................................

    - sposób wykorzystania udostępnionych przez mnie zasobów będzie następujący: ........................................

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ........................................................

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówień będzie następujący: .....................................................

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .................................................

miejscowość, dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego – udostępniającego)

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu .................................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a ……………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana  przez:

………………………………………………………………………………………………………………..…

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1  w związku z art. 39  i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych szczegółowo w załączniku nr 3.1-3.9 do niniejszej umowy o nazwie „Formularz cenowy” stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2.Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego,                       w terminie....... dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 do Apteki  WS SP ZOZ w Nowej Soli. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę by przedmiot zamówienia opisany w § 1 niniejszej umowy, realizowany był w ten sposób, że ilość zamówień realizowanych przez Wykonawcę 
w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii, wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, czyli zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 umowy.

- Odbiór każdej części przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ, podpisanego przez każdą ze stron. Do sporządzenia protokołu odbioru lub wystawienia dokumentu WZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przynajmniej jednej z następujących sytuacji:

  - przedmiot zamówienia jakościowo nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego 
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zał. nr 1 do SIWZ,

  - przedmiot zamówienia jest niezgodny ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem lub są niekompletne,

  - przedmiot zamówienia posiada ślady uszkodzenia lub jest wadliwy,

Zamawiający odmówi ich odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ, aż do momentu ich wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego braków na swój koszt, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy. Procedura odbioru przedmiotu zamówienia zostanie powtórzona.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub nie uzupełni braków stwierdzonych w realizowanym zamówieniu, w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiający może realizować swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia 
i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całości dostawy, jeśli towar nie będzie odpowiedniej jakości lub nie spełni innych wymogów zawartych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

- W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający może niezależnie od prawa do zwrotu całości dostawy, odstąpić od niniejszej umowy.

- W przypadku oznakowania asortymentu w języku obcym Wykonawca dołączy do każdego opakowania tłumaczenie w języku polskim. Brak właściwego oznakowania produktu może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć certyfikat CE i dopuszczenia do obrotu. Brak ważnego dokumentu lub nie przedłożenie go może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy Wykonawca dwukrotnie dostarczy asortyment niezgodny 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Formularzu cenowym (zał 2.1-2.7), Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Okres przydatności do stosowania artykułów jednorazowego użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Krótszy okres przydatności do stosowania dostarczonych artykułów jednorazowego użytku może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

15.Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących dostarczonego asortymentu Zamawiający Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących dostarczonego asortymentu Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr …………………..……………………., lub poczty elektronicznej na adres     e-mail …………………………….………..............……………….. Wykonawcy.

16.Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru są:

1.       za składanie zamówień -– Leokadia Świątkowska, tel. 68 388 2140, e-mail:apteka@szpital-nowasol.pl

2.       za realizacje i nadzorowanie ilości oraz kwot określonych w umowie: Małgorzata Jakubowka- Oddziałowa Bloku Operacyjnego- tel. 68 38 82 209, e-mail: m.jakubowska@szpital-nowasol.pl

3.       ze strony Wykonawcy – ………………………………………., tel. ……………………...……......….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...…...

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został dostarczony na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość złożonych zamówień 
i dostarczonego przedmiotu zamówienia nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, umowa może być przedłużona - w drodze aneksu do czasu zrealizowania całkowicie dostawy przedmiotu zamówienia odpowiadającej wartości maksymalnego wynagrodzenia,      o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 4

ZASADY ROZLICZEŃ

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy o nazwie „Formularz ofertowy” :

wynagrodzenie w wysokości:……………………….. zł brutto z obowiązującą stawką VAT, wynagrodzenie netto …………..…………………..……… zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy,
 w tym między innymi: opakowania, załadunku, transportu z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy, jeśli takie wystąpią, oraz powinno uwzględniać zgodnie z ofertą ewentualne rabaty      i upusty.

- Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi każdorazowo po dostarczeniu danej części przedmiotu umowy i podpisaniu częściowego protokołu odbioru lub dokumentu WZ dostarczonego asortymentu.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest zamówienie, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy oraz dokumenty wymienione w § 2 ust. 4 tej umowy, podpisane przez Zamawiającego.

- Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na kwotę brutto, odpowiadającą wartości złożonego zamówienia obliczoną wg cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”.

- Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zamówień.

- Wystawiając fakturę Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura jest wystawiana oraz podać nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostawy przez podmiot trzeci.

- Wartość wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 pomniejsza wartość zawartej umowy.

- Różnica w cenie pomiędzy ceną określoną w umowie, a ceną dostawy przez przedmiot trzeci               w ramach wykonania zastępczego zostanie potrącona Wykonawcy z kolejnej faktury.

12. Wykonanie zastępcze nie wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych określonych w §  6.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  o numerze ...................................................................................................

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku złożenia zamówień na mniejszą ilość przedmiotu zamówienia niż określona w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenie z tytułu niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

§  6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

    - w wysokości 20% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego     w § 1 ust. 2 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto.

    - w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 i 9 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł  brutto

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych należnych Zamawiającemu  z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Każda ze stron, może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Oprócz przypadków określonych w ust. 1 Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy                  w przypadku, gdy:

  - co najmniej dwukrotnie wystąpi opóźnienie w wykonaniu zamówienia częściowego, albo

  - opóźnienie w wykonaniu zamówień częściowych przekracza łącznie 7 dni, albo

  - Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad lub nie uzupełni stwierdzonych

przez Zamawiającego braków w realizacji złożonego zamówienia, w terminie, o którym mowa 
§ 2 ust. 6 i 9 niniejszej umowy.

( 8

ZMIANA UMOWY

1 Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:

  - zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,

  - zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT,

  - stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany w ilościach nabywanego asortymentu.    W tym przypadku Zamawiający może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami wymienionymi w załączniku do umowy „Formularz cenowy”, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia po cenie jednostkowej wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Strony umowy obowiązuje limit maksymalnej wartości umowy.

  - zmiany nazwy produktu, sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy przez producenta przy niezmienionym produkcie, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów.

  - gdy nastąpił brak przedmiotu zamówienia na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu) istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu zamówienia produktem równoważnym. Warunkiem zastosowania produktu równoważnego jest dostarczenie go Zamawiającemu po cenie nie wyższej niż wynikająca w umowie dla przedmiotu zamówienia oraz wykazanie przez Wykonawcę, iż produkt równoważny posiada te same lub lepsze parametry i zastosowanie.

3.Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty.

4.Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy

5.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem. pkt.4.

6.W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonej ofercie, 
iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i wg prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

1. załącznik - kserokopia „ Formularza ofertowego ”

2. załącznik - kserokopia „ Formularza cenowego ”

..................................................				                          ………………………………….

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | Adm - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ........................................................z dnia .........................................).

....................................................                         ..................................................................

Miejscowość i data                                                             Czytelny podpis Wykonawcy 
                                                                                                    lub osoby reprezentującej

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Załącznik nr 2 do Umowy

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ……………..  pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli , ul. Chałubińskiego 7,
reprezentowanym przez:

Bożenę Osińską                  –  Dyrektora  Szpitala,

przy kontrasygnacie:

Głównego Księgowego  – Mariusza Szymakowskiego

……………………………….

reprezentowaną przez

………………………………

zwaną w dalszej części umowy  „Składającym”.

# § 1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia …………. Nr  ……………… w asortymencie i cenach określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na Bloku Operacyjnym,  który znajduje się w Wielospecjalistycznym Szpitalu  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

- Osobą odpowiedzialną  i nadzorującą  przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 ze strony „Przechowawcy ”   jest  Pani Małgorzata Jakubowska.

# § 2

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie ……….. dni od daty otrzymania zamówienia.

- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

# § 3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je 
w stanie niepogorszonym.

# § 4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

# § 5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# § 6

- Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne, na warunkach określonych w zawartej umowie, o której mowa w § 1 ust.1. Własność towaru będącego przedmiotem umowy przechodzi na Przechowawcę  z momentem pobierania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty wskazanym w § 5 umowy z dnia  ………….  Nr  ………………….. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

- W sytuacji, w której Przechowawca  nie wykorzysta przed upływem terminu  ważności przechowywanych przedmiotów, Składający ma obowiązek odebrać  przechowywane przedmioty,                a Przechowujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

§7

Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie  określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

# §9

- Składający zobowiązany jest dokonać spisu z natury (inwentaryzacji) przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1.Umowa niniejsza  obowiązuje od dnia jej podpisania , a zawarta zostaje  na czas określony tj. do czasu wykorzystania pełnej wartości zawartej umowy z dnia ....nr ....

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

# §11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

# §13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby  Przechowawcy.

# §14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        								PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 2 .2

Do umowy  z dnia ……………………….. nr. …………………..

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU  UMOWY

z dnia .....................................................

Stwierdzam, iż w dniu ....................................................został  przyjęty na blok Operacyjny  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli  towar w ilości i asortymencie  wyszczególnionym poniżej:

1...........................................................w ilości.................

2 ......................................................... w ilości.................

3...........................................................w ilości.................

4 ......................................................... w ilości.................

......................................................			........................................................

data i podpis osoby przyjmującej 			data i podpis osoby przekazującej

ałącznik nr 2.3

Załącznik do umowy  z dnia ……………………. nr. ………..

RAPORT O ZUŻYCIU

z dnia .....................................................

I Pełne dane Szpitala

Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli   ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól

REGON: 970774733

Tel............................fax.............................

II. Data zabiegu.......................................

towar w ilości i asortymencie  wyszczególnionym poniżej:

1...........................................................w ilości.................

2 ......................................................... w ilości.................

3...........................................................w ilości.................

4 ......................................................... w ilości.................

......................................................			........................................................

data i podpis osoby przyjmującej 			data i podpis osoby przekazującej

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn. „Sukcesywna dostawa endoprotez biodra, kolana i głowy kości promieniowej, materiału zespalającego na potrzeby bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej:

- w Pakiecie I jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie II jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 900,00 zł brutto,

- w Pakiecie III jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 495 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IV jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie V jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VI jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 315 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie VIII jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie IX jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 274 000,00 zł brutto,potwierdzone dowodami określającymi czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa ta była wykonywana, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, 
że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2018r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że nie wydano wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
 o zamówienie publiczne.

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić