WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-15

Znak sprawy: DZP-280-21/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie rt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1. Pozycja 1-4

Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic posiadających AQL ≤ 0,65?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga

Pytanie 2

Pozycja 1-5

2.Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic pakowanych w opakowania wzmocnione nie pylące- foliowe?

Odpowiedź

Tak Zamawiający  dopuszcza ,ale nie wymaga.

Pytanie 3

Pozycja 4

1.Czy zamawiający stosując zapis „polimerowane„ będzie oczekiwał rękawic pokrytych po obu stronach polimerem w celu łatwego zakładania?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 4

2.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości jak pozostałe rękawice – 285-320 mm (+/- 5 mm)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 5

Pozycja 5

1.Czy zamawiający dopuści rękawie o długości 310 mm (+/- 5 mm)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 6

2.Czy zamawiający będzie oczekiwał aby rękawica była Środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i spełniała normy: EN 374-2, EN 420; EN 421?

Odpowiedź

Odpowiedź

Tak Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany :

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

Kierownik Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek