WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 13.10.2017r

Znak sprawy: DZP-280-94/2017

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do automatycznych barwień immunohistochemicznych z odczynnikami do wizualizacji na potrzeby Zakładu Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579), Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia” wprowadza się dodatkowy punkt 16 o następującej treści:

| l.p. | Wymagania dotyczące systemu do automatycznych barwień IHC: |
| --- | --- |
|  | Parametry/cechy wymagane przez Zamawiającego | Parametry cechy oferowane przez Wykonawcę (uzupełnić) |
| 15 |  |  |
| 16 | Odczynniki w ilości pozwalającej na wykonanie ok. 500 oznaczeń. Dostarczone urządzenie gotowe do użycia i posiadające odczynniki niezbędne do pracy opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. |  |

- Rozdział XXI pkt. 1 wprowadza się następujące zmiany:

jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2017r. do godz. 1000 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

Winno być:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017r. do godz. 1000 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

- W treści SIWZ rozdział XXI pkt. 2 wprowadza się następujące zmiany:

jest:

Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA” „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do automatycznych barwień immunohistochemicznych z odczynnikami do wizualizacji na potrzeby Zakładu Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

”Nie otwierać przed dniem 17.10.2017r. godz. 10:30”

Winno być:

Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA” „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do automatycznych barwień immunohistochemicznych z odczynnikami do wizualizacji na potrzeby Zakładu Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

”Nie otwierać przed dniem 23.10.2017r. godz. 10:30”

- W treści SIWZ rozdział XXII pkt. 2 wprowadza się następujące zmiany:

jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 17.10.2017r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6)

Winno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 23.10.2017r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6)

- Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

- Poprawiony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do automatycznych barwień immunohistochemicznych z odczynnikami do wizualizacji na potrzeby Zakładu Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| l.p. | Wymagania dotyczące systemu do automatycznych barwień IHC: |
| --- | --- |
|  | Parametry/cechy wymagane przez Zamawiającego | Parametry cechy oferowane przez Wykonawcę (uzupełnić) |
| 1 | Rok produkcji- aparat IHC nie starszy niż 2014 r. |  |
| 2 | System otwarty dla przeciwciał i systemów detekcji innych producentów przeznaczony do tkanek parafinowych, kriostatowych, rozmazów, cytospinów i trepanobioptatów. |  |
| 3 | Aparat nablatowy. |  |
| 4 | Możliwość automatycznego bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów w odrębnym module. |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego barwienia min. 35 szkiełek w czasie 2,5 godz. godziny z wykorzystaniem minimum 2 różnych protokołów barwienia. |  |
| 6 | Czas barwienia wraz z procesem odparafinowania i odkrywania antygenów nie dłuższy niż 4 godz. |  |
| 7 | Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą kodów. |  |
| 8 | Możliwość rejestracji danych pacjenta, jednostki i/lub lekarzy zlecających badanie itp. |  |
| 9 | Możliwość podłączenia do sieci informatycznej szpitala. |  |
| 10 | Możliwość programowania urządzenia z min. 3 innych stanowisk komputerowych na terenie Zakładu Patomorfologii. |  |
| 11 | Możliwość tworzenia statystyk barwień wg różnych kryteriów tj. protokoły barwienia, nazwiska pacjenta, numeru bloczka parafinowego etc. |  |
| 12 | Możliwość stosowania przeciwciał i systemów detekcji innych producentów w butelkach lub dyspenserach o różnych pojemnościach w zależności od potrzeb laboratorium. |  |
| 13 | Możliwość skanowania odczynników i szkiełek zarówno na pokładzie urządzenia przed jego uruchomieniem jak i poza pokładem w trakcie pracy urządzenia. |  |
| 14 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 15 | Oprogramowanie zawiera zoptymalizowane protokoły barwienia gotowe do stosowania w diagnostyce w momencie instalacji urządzenia. |  |
| 16 | Odczynniki w ilości pozwalającej na wykonanie ok. 500 oznaczeń. Dostarczone urządzenie gotowe do użycia i posiadające odczynniki niezbędne do pracy opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.. |  |